**LONGi Kuching Module Model List (New)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Model Number** | **Power Range (xxx)** |
| LR6-72HPH-xxxM | 365-395W |
| LR6-60HPH-xxxM | 300-325W |
| LR6-72OPH-xxxM | 385-400W |
| LR6-60OPH-xxxM | 335-350W |
| LR6-72HPB-xxxM | 360-385W |
| LR6-60HPB-xxxM | 300-320W |
| LR6-78HBD-xxxM | 395-410W |
| LR6-72OPD-xxxM | 370-400W |
| LR6-60OPD-xxxM | 325-345W |
| LR6-72HPD-xxxM | 360-385W |
| LR6-60HPD-xxxM | 300-320W |
| LR6-72MBD-xxxM | 365-385W |
| LR6-60MBD-xxxM | 305-320W |
| LR6-72MPD-xxxM | 365-385W |
| LR6-60MPD-xxxM | 305-320W |